## Sheet1
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表
（第二十一批 2024年5月30日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
34 | D3HN202405290057 | 嘉锋锌业有限公司冶炼厂排放废气、废水，废水排入村中河流。前天已停业，但该公司购入很多原材料，还会再次开工。每次检查后该企业都是暂时停工，但治标不治本。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、企业排放废气、废水污染环境不属实。废水处理后排入村中河流属实。该企业执法监测数据、在线监控数据以及自主监测数据结果显示均符合国家排放标准。 2、前天已停业，但该公司购入很多原材料，还会再次开工属实。每次检查后该企业都是暂时停工，但治标不治本不属实。因该企业手续齐全，每年有两次检修计划，目前正在停产整改检修之中，待企业检修完毕、问题整改完成后可复工复产。 | 部分属实 | 确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放，降低污染物排放浓度和总量，切实提高企业环境管理水平，努力做到企业和周边居民和谐共处。 | 处理情况： 1、按照整改方案，对还未整改的环境问题，逐一按照整改方案落实整改。 2、针对企业周边土壤环境部分指标超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中风险筛选值的问题，要求企业加强土壤环境监测和农产品协同监测。 整改情况： 1、企业已停产整治、检修。 2、目前该企业按照整改方案，环境管理台账记录已按要求完善，对废弃的酸雾处理设施循环池水已清理干净并封闭循环池，对双氧水应急收集池断裂部分进行了维修加固及防渗处理，对车间生产废水存在跑冒滴漏的设备和管道已维修，对危废暂存间导流沟、收集池，雨污分流收集设施进行了维修等。对还未整改的环境问题，逐一按照整改方案落实整改。 | 未办结 | 无
58 | D3HN202405290047 | 天王油漆字牌厂没有安装环保设备，直接排放刺激性气味气体。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、天王油漆字牌厂没有安装环保设备不属实。汉寿县天王字牌厂于2018年建设了有机废气收集处理设施，采用“纤维棉过滤＋活性炭吸附”＋15米高排气筒的有机废气收集处理设施，对喷漆工序产生的有机废气进行收集处理。 2、直接排放刺激性气味气体属实。现场核查时，企业正在生产，1#、2#生产车间内均散发有刺激性气味，2个生产车间内的喷漆设备（喷漆机）未完全密闭，生产车间也未完全密闭（其中1#生产车间设置了3个排风扇、2#生产车间设置了2个排风扇），厂房内挥发性有机物废气通过排风扇直接外排，车间外围存在轻微刺激性气味，对周边产生一定影响。 | 部分属实 | 企业环保处理设施正常运行，污染物达标排放。 | 处理情况： 1、5月31日，市生态环境局汉寿分局对该企业环境违法行为进行了立案调查。 2、6月1日，市生态环境局汉寿分局对该企业生态环境违法行为下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该企业立即改正违法行为，严格按照环评要求对喷漆设备落实密闭措施；将生产车间的5个排风扇进行拆除。 整改情况： 截至6月3日，企业已拆除2个车间内的5个排风扇，并对孔洞进行了封堵，对生产车间进行了完全密闭，同时对喷漆设备采取了密闭措施。 | 已办结 | 无
67 | X3HN202405290025 | 洞庭湖平原乡村非禁捕水域背包式电鱼者狂妄无比，日夜都有在自然水渠，水沟，小溪流电鱼者。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、洞庭湖平原乡村非禁捕水域背包式电鱼属实。 2、电鱼者狂妄无比，日夜都有在自然水渠，水沟，小溪流电鱼者不属实。常德市认真贯彻《中华人民共和国渔业法》和《湖南省渔业条例》等法律法规，虽偶尔有违法违规行为发生，但总体渔业秩序可控。从2021年起至今，全市共办理电鱼案69件，其中平原乡村非禁捕水域背包式电鱼案37件。 | 部分属实 | 开展执法打击，电鱼现象减少。 | 处理情况： 市农业综合行政执法支队制定下发了《关于开展背包式电鱼专项执法打击行动的通知》，对非禁捕水域背包式电鱼行为进行专项打击行动。 整改情况： 1、全面提高思想认识。坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于生物多样性保护重要指示精神，坚定不移地推进长江“十年禁渔”工作，持续提高长江生态系统稳定性。 2、加强执法监管力度。认真落实渔政执法工作方案，督促各县市区加强禁捕退捕工作，对重点水域加大执法检查和办案力度，尤其对中央生态环保督察交办的非禁捕水域电鱼违法行为重点关注，持续严厉打击“电毒炸”等非法捕捞行为，巩固全市禁捕退捕工作成果。 3、建立长效工作机制。强化行刑衔接，健全完善案件移送、案情通报、信息共享等工作机制。压实属地管理责任，形成网格化禁捕合力，严肃查处各类违法违规行为。对工作落实不到位、敷衍塞责的单位和个人，依法依规依纪进行严肃处理。 | 已办结 | 无
68 | X3HN202405290029 | 常德市畜牧事务水产中心管理不当导致部分养殖户投鸡屎现象没有杜绝，得不到有效制止和打击处罚。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、部分养殖户投鸡屎现象没有杜绝属实。 2、常德市畜牧事务水产中心管理不当、得不到有效制止和打击处罚不属实。《中华人民共和国渔业法》第二十条规定“从事养殖生产应当保护水域生态环境，科学确定养殖密度，合理投饵、施肥、使用药物，不得造成水域的环境污染”，明确水产养殖可施肥。2018年，常德市印发了《常德市天然水域禁止投饵投肥养殖实施方案》，明确全面终止水库、湖泊等天然水域人工投饵投肥养殖合同。常德市畜牧水产事务中心负责水产养殖技术指导，养殖户应按照相应技术规程和要求进行生产，天然水域人放天养，养殖池塘可适当投饵、投肥，但需要确保养殖尾水达标排放。目前，全市天然水域基本没有投肥投饵现象。 | 部分属实 | 加强水产养殖投入品监管。 | 处理情况： 针对水产养殖过程中存在的投入品相关问题，市农业农村部门责令整改，对于涉嫌违法违规的将问题线索移交执法部门。 整改情况： 1、加大对《中华人民共和国渔业法》等法律法规的宣传，开展入户指导，将禁养区、限养区、养殖区的划分规定和养殖管理政策、养殖技术、渔业政策、养殖疑难问题等普及到养殖户手中，让养殖户知晓相关政策和规定。 2、农业执法部门加强监管力度，对触碰法律红线、在禁养区违规开展投肥投饵养殖的行为，联合公安、生态环境、水利等部门开展打击行动，依法查处办理违法违规的养殖案件。 3、开展水产养殖投入品专项检查行动，发现问题3个，已责令相关生产经营主体按期整改，进一步规范了养殖行为。 | 阶段性办结 | 无
70 | X3HN202405290027 | 常德市鼎城区枉水河草坪段常年采砂挖砂对周边生态环境造成影响。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、采砂挖砂属实。经查，此河段开采手续齐全。鼎城区枉水河道采砂项目于2019年10月底启动，受鼎城区政府委托，鼎城区农投公司为实施单位。枉水河道采砂项目整个实施过程均依法依规进行了采砂规划、勘察、测量、环评、水保、防洪评价、防洪补救、年度开采实施方案报批等相关工作。 2、常年采砂挖砂对周边生态环境造成影响部分属实。经查，涉及枉水河道采砂项目的可采区1和可采区2。湖南银华综合开发有限责任公司竞得可采区1三年采砂权，项目地点位于草坪镇先锋村及放羊坪村；常德振圣土石方工程有限公司竞得可采区2三年开采权，项目地点位于草坪镇枫林口村。上述两个采区于2021年10月正式开采，由于采砂许可到期，现均已停采停产。在受让方实施采砂过程中，能够严格按照采砂许可规定的红线范围和有效时限开展作业，并按照环评报告的要求落实各项环保措施(全封闭制砂车间、污水处理设备压滤机、场内外扬尘防治喷淋系统)，自觉接受相关行政主管部门和群众的检查和监督。 关于采砂后生态修复工作：目前区农发公司已实施了鼎城区沅水支流枉水河道水环境综合整治工程（一期）项目，第一标段修复内容为生态护坡和堤防，枉水干流治理河长约800M，已于2023年9月完工；第二标段修复内容为新建河道护脚护岸，治理河长977M，为叶家桥河K1+900～K2+877段，目前已完成招投标工作，预计6月份进场施工。目前，采区生态环境已恢复无坑坑洼洼的情况，沿途周边群众对生态环境恢复情况表示高度的肯定，无不良影响。 | 部分属实 | 举一反三，进一步加大巡查管控力度，加大对生态环境相关法律法规的宣传和执法，积极回应群众的合法诉求，切实保护生态环境，依法保障群众的合法权益。 | 处理情况： 该采砂许可证于2024年5月17日已到期，不再延期开采。 整改情况： 该采砂许可证到期后将不再延期开采，鼎城区自然资源局、鼎城区水利局等职能部门及草坪镇人民政府将加强监管，对现有的设施设备将组织拆除，并进行生态修复。 | 已办结 | 无
101 | X3HN202405290013 | 常德市澧县新澧化工公司以丘陵山区的名义欺上瞒下申报办理澧县芒硝矿开采权证，20多年的地下开采把当地的自然生态环境弄得面目全非，满目疮痍。该公司的地下开采已严重扰民，严重危害当地居民安居乐业。目前已造成3000多亩良田塌陷被毁，其中1500亩是毁灭性的荒废12年之久，2600多人失去了土地，大量房屋因地下采矿导致地面沉降而引发墙体开裂，450多户房屋被廉价拆迁。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、常德市澧县新澧化工公司以丘陵山区的名义欺上瞒下申报办理澧县芒硝矿开采权证不属实。该企业于2018年6月由省自然资源厅依法依规核发采矿许可证，按照国家现行政策法律规定，矿产资源的开采不受地域或地貌限制。 2、20多年的地下开采把当地的自然生态环境弄得面目全非，满目疮痍不属实。新澧化工投产后，由于超量开采、加之预防性技术措施落实不到位，导致2007年发生地面沉陷，受灾面积约2500亩。2007年至2016年，先后组织实施修复治理工程：一是对变形区进行了修复；二是实施高标准农田建设。此后，矿区范围内再未发生大范围地面沉陷灾害。 3、造成3000多亩良田塌陷被毁，其中1500亩是毁灭性的荒废12年之久，2600多人失去了土地部分属实。3000多亩良田实为新澧化工从周边农户手中流转的2993.92亩土地面积，其中水田956.39亩、旱地136.1亩、坑塘沟渠517.2亩、林地953.7亩、宅基地136.8亩、道路田坎123.5亩、其他用地（主要为建设农用地、坟地等）110.23亩，涉及3个村，约700户2100人左右。上述流转的土地，由新澧化工公司按每年每亩1000元标准兑现农户流转租金，相关地力补贴也发到了相关农户，未出现拖欠。反映2600多人失去土地不属实。企业流转租赁的2993.92亩土地中，受灾面积大部分已修复治理到位，无法复耕复垦的约150亩面积，根据现状已改造成堰塘。反映良田塌陷被毁，毁灭性荒废的现象属实，但面积不属实。 4、大量房屋因地下采矿导致地面沉降而引发墙体开裂属实。450多户房屋被廉价拆迁不属实。房屋拆迁补偿安置是参照《常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》和《澧县人民政府关于切实做好集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作的通知》文件规定，经甲乙双方协商一致。查阅澧西街道的资料显示，397户已全部搬迁到位，搬迁款项已按协议履行到位。 | 部分属实 | 切实履行属地管理责任，加强法律法规宣传和引导，积极回应当地群众对环境保护工作的相关需求，切实维护人民群众的合法权益。 | 处理情况: 1、企业聘请长沙理工大学和湖南数联环保科技有限公司，建立了采矿区地表沉降观测网，每季度进行一次监测，查询近年的监测报告显示，采矿区地质情况总体稳定，原沉陷区沉降值和平均沉降速率均在允许范围内。 2、针对反映的大量房屋因地下采矿导致地面沉降而引发墙体开裂的问题，对属于D级危房的房屋，纳入搬迁安置计划，今年已有14户纳入搬迁计划；对疑似C级危房及轻微裂缝不符合搬迁安置的，由澧县住建局督促属地镇、村、户主加强观察，定期监测。 整改情况： 1、目前2993.92亩流转的土地中，由新澧化工公司按每年每亩1000元标准补偿给农户，相关地力补贴均发到相关农户，未出现拖欠。其中约有1000亩因受灾严重暂时无法恢复耕种的，都已栽种了苗木，其他已栽种水稻。 2、对存在隐患的房屋，加强技术鉴定，分类采取措施，及时进行整治，由澧县住建局督促属地镇、村、户主加强观察，定期监测。 | 阶段性办结 | 无
103 | X3HN202405290016 | 冲柳高水河北连澧水，南通沅水，并与毛里湖连通，在常德市鼎城区境内长达93公里，早些年该河段被拦网，2018年底在省环保督察组的强力推动下，所有围栏围网被统统拆除。但是从去年年底鼎城区将部分河道非法承包给了鼎城区韩公渡镇的刘老板。该老板在汉寿县苏家吉船闸口至冲天湖新五拐水闸设置了多处围网进行养鱼。最初在苏家吉船闸口围网前还设置了绝代网，船闸放水时沅水河无论大小鱼虾都收入网中。尤其在去年年底冲柳高水河水体有机质、氨氮、总磷、亚硝酸盐及其它重金属含量升高，水体富营养化，藻类生长过旺，水质不达标。每年下半年捕鱼、摸虾、捞贝的船只遍布河道，到处都是机声隆隆。今年初，经过鼎城区生态环境保护委员会研究决定，在该水域实行人放天养的模式，设立科学试验养殖区，由于投放的鱼苗过多，技术跟不上，造成河道死鱼成堆，整个河道臭气熏天。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、冲柳高水河北连澧水，南通沅水，并与毛里湖连通，在常德市鼎城区境内长达93公里，早些年该河段被拦网，2018年底在省环保督察组的强力推动下，所有围栏围网被统统拆除属实。但是从去年年底鼎城区将部分河道非法承包给了鼎城区韩公渡镇的刘老板。该老板在汉寿县苏家吉船闸口至冲天湖新五拐水闸设置了多处围网进行养鱼不属实。鼎城区鉴于改善冲柳高水水质的迫切需要，按照分步实施、有序推进的原则，2023年11月同意冲柳高水韩公渡段设立生态养殖科学实验区。委托高水环保协会成员刘某某进行生态养殖及水域岸线环境保护，采取“人放天养”的生态养殖模式，降低冲柳高水水体氨、氮含量，消耗水体过剩藻类，清除水体悬浮腐殖质，逐步开展生态恢复试点工作。为防止生态养殖科学试验区的鱼逃跑，在乐兴桥和唐家嘴附近（老五甲拐至苏家吉水闸）设置了二端防逃网，两端距离32公里。 2、最初在苏家吉船闸口围网前还设置了绝代网，船闸放水时沅水河无论大小鱼虾都收入网中属实。 3、尤其在去年年底冲柳高水河水体有机质、氮氮、总磷、亚硝酸盐及其它重金属含量升高，水体富营养化，藻类生长过旺，水质不达标，每年下半年捕鱼、摸虾、捞贝的船只遍布河道，到处都是机声隆隆。今年初，经过鼎城区生态环境保护委员会研究决定，在该水域实行人放天养的模式，设立科学试验养殖区，由于投放的鱼苗过多，技术跟不上，造成河道死鱼成堆，整个河道臭气熏天不属实。按照高水环境管护及水域生态养殖协议，承包主每年需报备韩公渡镇政府并在其指导下进行捕捞鱼，所以不存在私自捕捞行为。5月31日上午市生态环境局鼎城分局、韩公渡镇政府进行现场核查，未发现河道有死鱼成堆的情况。目前，根据省控水质断面监测点数据显示，2024年“1至4月份”，其水质均已达到国家相关指标要求（2023年1月水质Ⅳ类、2月Ⅳ类、3月Ⅳ类、4月Ⅳ类；2024年1月水质Ⅲ类、2月Ⅲ类、3月Ⅲ类、4月Ⅲ类）。设立生态养殖科学实验区以来，水质得到有效改善。 | 部分属实 | 做好政策宣传与养殖规范工作，同步做好正面引导和解释工作。 | 处理情况： 1、经查，2024年4月，鼎城区畜牧水产事务中心渔政执法队现场核查发现确实存在渔网，并现场对刘某某进行交办，要求限期整改，自行拆除渔网，已整改完毕。 2、在生态养殖科学实验区分批次投放白鲢、鳙鱼，褶纹冠蚌、三角帆蚌。采取“人放天养”的生态养殖模式，结合“人防（组建巡查队）”+“技防（加装摄像头）”的方式进行监管，禁止一切投肥投饵、非法捕捞等违法行为。 整改情况： 1、属地乡镇严格落实主体责任，持续跟进刘某某实行生态养殖人放天养，建立常态化巡查机制，及时发现问题，推动问题整改，对投肥养殖、超标准排放行为，发现一起查处一起。 2、进一步加大宣传力度，在科学养殖区建立有奖举报机制，向周边群众做好设立生态养殖科学实验区的正面引导和解释工作。 | 已办结 | 无
104 | X3HN202405290037 | 常德市安乡县安康乡北河口龙虾加工厂无手续建在耕地上面，污水排到哑河口，产生大量异味。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、龙虾加工厂无手续建在耕地上面部分属实。该龙虾加工厂为傅氏水产合作社，涉及用地两宗，备案前土地性质均为耕地，实际占用面积11.154亩，用途为水产养殖，实际用途为冷链仓库、分拣以及龙虾蒸煮打包、虾壳粉碎。依据《关于进一步规范设施农用地管理支持设施农用地健康发展的通知》第一条第二款规定，符合设施农用地用地政策，不存在超审批范围用地行为。其中一宗用地于2018年9月25日申请办理设施农用地备案审批，使用面积7.054亩，使用期限为2018年9月25日至2023年9月24日，存在设施农用地逾期办理续期手续问题。 2、污水排到哑河口，产生大量异味部分属实。经查，傅氏水产合作社属于季节性生产，每年生产时间集中在5月至7月，大约为70天左右。现场检查时正在生产，清洗废水、蒸煮废水、冷却水混合进入厂区东南、西南两面废水排口，最终排入自己承包鱼塘。厂区外无明显异味，厂区内异味较大。 | 部分属实 | 督促傅氏水产合作社完善相关手续，进一步配套完善污染治理设施并正常运行。 | 处理情况： 2024年5月31日，市生态环境局安乡分局委托第三方公司进行执法监测，对傅氏水产合作社排污口废水和无组织废气（臭气）进行采样监测，报告显示厂区西南面排口废水悬浮物和化学需氧量超过排放标准；厂界废气无组织排放、敏感点臭气浓度未超过排放标准。 整改情况： 1、安乡县安康乡人民政府要求傅氏水产合作社严格按照设施农用地备案使用用途进行生产，对2023年9月逾期设施农用地办理续期手续。 2、市生态环境局安乡分局对其超标排放废水的环境违法行为进行了立案查处，下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其改正环境违法行为，立即停产整治，配套完善相关污染处理设施，经验收合格后方可恢复生产。 | 未办结 | 无
105 | X3HN202405290012 | 常德市安乡县城区有多条臭水沟，其中安乡县一中前、老吊念厅西边沟、大鲸港派出所后面3条沟长期臭气熏天。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题属实。 | 属实 | 2024年继续推进文昌路污水管道修复，2025年完成城区雨水分流改造及管网普查、修复，最终实现城区黑臭水体全部消除。 | 处理情况： 1、安乡县已编制《安乡县城区黑臭水体治理设施方案》，分年度实施。 2、启动2014版城市排水与污水处理规划修编工作，争取在2025年实现目标，消灭城区黑臭水体。同时将新建小区、公共建筑排污纳入竣工验收，确保新建建筑物排水实现“雨污分流”。 整改情况： 1、安乡县一中前沟渠问题。启动纯银路箱涵清淤和洞庭大道排水管道清淤工作，预计2024年11月底完成。 2、老悼念厅西边沟问题。已于4月启动文昌路污水管网改造工作，预计7月底完成；已启动纯银路箱涵清淤，预计11月底完成；对城区污水处理厂每天4万吨尾水实施再利用，将尾水引往老悼念厅西边沟，推动沟内雨水向安乡大道西侧明渠流动，然后从人民医院支渠排出到祝家渡电排，尝试以“补水活水”方式解决老悼念厅西边沟水体流动不畅导致返黑返臭的隐患。 3、大鲸港派出所后面沟渠问题。已启动改造临时性污水收集管网为地埋式污水管道，防止管道损毁溢流，增大提升泵站容量，防止雨季污水提升不及溢出，排查两岸居民生活污水排出到污水管道，应接尽接。 | 阶段性办结 | 无
107 | X3HN202405290011 | 安乡县栽种杨树近8万亩，80%栽在外洲河道上，部分栽在国家湿地公园，违反防洪法和湿地保护法，破坏洞庭湖。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、安乡县栽种杨树近8万亩，80%栽在外洲河道上，部分栽在国家湿地公园部分属实。其中反映河道外洲、国家湿地公园栽种杨树问题属实，但栽种面积不属实。据统计，安乡县河道滩地总面积约8万亩，其中生长芦苇约3万亩，湿地范围杨树约1.4万亩属防浪林，洲滩杨树约3.6万亩。 2、违反防洪法和湿地保护法，破坏洞庭湖部分属实。其中违反湿地保护法情况不属实。洲滩上种植杨树确属违反了《中华人民共和国防洪法》第二十二条第二款的有关规定，综合安乡县多年防汛情况，未对行洪造成明显影响；《中华人民共和国湿地保护法》没有明文规定禁止在湿地保护范围内栽种林木等高杆作物。 | 部分属实 | 加强日常监管，严格执法推进。 | 处理情况： 1、2020年以来，安乡县委、县政府主要领导亲自部署，每年召开相关会议，安排部署“清杨”工作，县防指于每年的冬春季节发布禁栽通告，明文规定在全县河道洲滩范围内禁止新栽杨树，相关职能部门紧密配合。依据安乡县“清杨”工作实施方案规定，自2022年1月1日起新栽的杨树全面彻底清除；对2022年以前栽种的杨树，轮伐期过后一律不准栽种；各乡镇（村）、各单位不得再签订或延包有关河道管理范围内土地使用权限租赁等违法合同。 2、对合同到期不砍伐的进行违约处罚，对违规续签合同的人员依法依规依程序查处。 整改情况： 1、进一步强化调度，确保新栽杨树全面彻底清除到位，确保今后不出现类似情况。按照属地管理原则，各乡镇对辖区内每年新栽杨树进行了全面清除，今年以来已清除补栽、萌发杨树882亩。 2、通过村村通广播、张贴宣传标语、悬挂宣传横幅、出动宣传车等多种形式，更深入广泛的宣传相关法律法规，提升全县干部群众的守法意识。 | 未办结 | 无
134 | X3HN202405290002 | 卡尔汽车服务有限公司距5A级景区柳叶湖仅1公里，该公司在维修过程中长期将化学废水（发动机清洗剂、油污强力去除剂）、废机油未经处理直接排放到门口下水道，严重污染水体。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、该公司在维修过程中长期将化学废水（发动机清洗剂、油污强力去除剂）未经处理直接排放到门口下水道属实。 2、该公司在维修过程中长期将废机油未经处理直接排放到门口下水道，严重污染水体不属实。该经营户废机油的处理委托常德市德臣环保科技有限公司（以下简称德臣环保）进行收集处理，与德臣环保签订了《危险废物（废矿物油）收集处置协议》。2024年分3次向德臣环保转移了危险废物，并填写了危险废物转移联单，废机油转移量分别为0.1吨、0.3吨、0.35吨。 | 部分属实 | 建设隔油沉淀池和配套管网，将车辆维修保养过程中产生的洗车废水先过滤再经隔油沉淀池沉淀后接入市政污水管网。 | 处理情况： 经查，该经营户无喷涂作业，该经营户车辆维修保养过程中使用阻风门/化油器清洗剂、保赐利螺栓松动剂（除锈灵）、柏油沥青清洁剂等喷剂对汽车发动机、车门、汽车内饰等相关设备进行润滑，清洗剂喷洒完成后绝大部分自行挥发。在洗车过程中，喷洒的清洗剂残留与洗车废水汇集排入沉淀池，沉淀后排入市政雨水管网。核查发现存在沉淀物清理不及时，隔油沉淀作用发挥不明显的问题，形成一定污染。 整改情况： 1、由柳叶湖区住建局对该经营户未按照国家有关规定擅自将洗车废水排入雨水管网的行为下达《督办函》，要求该经营户立即停止洗车废水排放行为，并迅速组织力量，于6月底前按照相关规定将洗车废水先过滤再经隔油沉淀池沉淀后接入市政污水管网，经现场验收合格后方可正常排放。 2、市生态环境局柳叶湖分局对该经营户提出进一步规范存放废机油、废抹布等危险废物暂存间管理并做好防渗处理的要求。 | 未办结 | 无
139 | D3HN202405290009 | 常德市石门县东方世家小区附近： 1、石门北站边的铁路转运货场，建筑砂石露天堆放，露天装载作业，晴天有扬尘污染，雨天污水直流。 2、货场进出挂车严重超载超速，扬尘污染严重。影响周边居民、学生生活。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、石门北站边的铁路转运货场，建筑砂石露天堆放，露天装载作业，晴天有扬尘污染，雨天污水直流属实。 2、货场进出挂车严重超载超速，扬尘污染严重。影响周边居民、学生生活部分属实。其中，货场进出挂车超载，扬尘污染属实，严重超速不属实。通过查询5月30日—31日途经宜红大道和进出货场时段的车载GPS信息进行分析和走访周边群众，发现该公司货车在宜红大道段的时速为50至70公里之间（设计速度60公里/小时），少数车辆存在超速行为；在进出中伟国际与东城世家支路时降至20公里/小时（限速30公里/小时）。 | 部分属实 | 督促企业落实治污主体责任，加强整改，消除污染，确保常态长效，严防问题反弹。强化对企业日常监管，确保合法合规经营。 | 处理情况： 1、对常德运富泽贵新型材料有限责任公司违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款之规定，决定予以立案调查。 2、责令该货场对前期露天堆放的砂石进行快速清理或采取密闭等有效覆盖措施，严禁露天堆放；对地面进行全硬化，搭建密闭隔音棚；配套建设初期冲刷地面雨水收集沉淀池和导流沟；在进出场门口建设规范的洗车平台。 3、责令该货场加强对进出货场的车辆管理，严禁超载超速。 整改情况： 1、该货场将露天堆放的砂石已通过集装箱运走3800吨，剩余部分采取防尘网覆盖处理；已经开始对密闭隔音棚、洗车槽、雨水收集沉淀池和导流沟进行整改；待地面设施建设完成后将对该场区地面进行硬化。 2、该货场已对常德运富泽贵新型材料有限责任公司负责人进行约谈，要求加强对司机的宣传教育，杜绝超载超速行为。 3、交通、交警部门已经加强对该区域日常监管，严厉打击超载、超速等违法行为。 | 阶段性办结 | 无
142 | D3HN202405290006 | 常德市临澧县合口镇金利来石膏矿公司（网上查询有一家临澧县金利石膏有限公司）在开采石膏的过程当中放炮产生很大的噪音和震动，导致房屋裂缝，地下水水位下降，严重影响居民生产生活。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、在开采石膏的过程当中放炮产生很大的噪音和震动属实。 2、导致房屋裂缝属实。经调查核实，反映主要涉及合口镇管渡社区二组、三组和十组共146户的房屋，其中有14户房屋部分墙面存在轻微裂缝，但无结构性损伤，且距离矿井最近的约200米，最远的约500米，均符合矿山安全设施设计的距离要求。同时，由于房屋建设时间较长且属砖混结构，目前产生轻微裂缝的具体原因暂无法得知。 3、地下水水位下降不属实。临澧县人民政府委托常德市地质灾害技术支撑中心对该企业石膏矿开展了水文地质调查，其提交的《临澧县金利石膏矿矿区地下水位调查论证报告》结论为：根据对金利石膏矿近三天的调查，地面塘堰、水渠、水田没有发现明显的地表水漏失和水位下降，在使用水井取水正常；现矿井下井巷顶板及井壁总体稳定，井下变形、位移监测设备无异常显示，井巷内井壁干燥，无明显渗、漏水现象，矿井多年涌水量一直稳定，矿坑抽排地下水量甚微（5-10吨/天）。同时，经走访矿区周边23户有水井的农户，均反映水井能正常取水。 4、严重影响居民生产生活不属实。通过走访矿区周边居民，群众普遍存在矿山继续开采可能会影响民房安全的顾虑。但从矿山安全生产情况来看，不存在影响民房安全的可能。1、该企业依据2020年12月长沙矿山研究院有限责任公司提交的《采矿技改工程安全设施设计》，严格对地表民房区域划定禁采区，并留设了保安矿柱。2、依据2022年5月湖南省城市地质调查监测所提交的《采空区调查报告》，已形成的采空区留设了足够的护顶矿层、矿柱，采空区现状基本稳定。3、企业严格依据爆破设计进行爆破，从技术上避免了强振动、强冲击波的产生，确保矿区周边范围房屋安全稳定。 | 部分属实 | 强化企业主体责任，落实精细化管理，污染物排放达标。积极化解群众矛盾并做好沟通解释工作，营造良好营商环境。 | 处理情况： 经调查核实，该企业采用爆破方式采矿，采矿过程中存在一定的噪音和震动，但企业目前开采作业因年前雪灾受损正在恢复重建处于停产状态，仅进行提膏作业，后续根据企业开采作业复工生产时间将启动实时检测，并根据检测结果进一步处理。 整改情况： 1、临澧县应急管理局将跟踪办理，及时组织开展企业开采作业噪声、震动实时检测和房屋安全评估，并根据相关结果依法依规进行处理，及时反馈进展情况。 2、合口镇人民政府将聘请有资质的第三方机构对该14户房屋进行安全评估，待评估结果出来后再依法依规处理，确保群众住房安全。 3、相关部门依法严格监管，指导企业落实各项安全、环保措施，采取不定期检查督促的方式，防止企业违规生产、越界开采和污染物超标排放，切实维护群众合法权益。 4、搞好宣传引导。组织政府相关部门、相关专业人员进村入户，就放炮产生的噪音、采空区的安全措施等群众关心的问题做好解疑释惑工作。 | 未办结 | 无